## Лист1
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОЛЖНОСТЬ
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
ТЕЛЕФОН / ФАКС
|  | БЛАНК ЗАКАЗА № | [5 empty] | (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ) | [8 empty] | ЛИСТ 1 ИЗ 6
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | РЕЗЕРВУАРА В СООТВЕТСТВИИ С ПБ 03-605-03 | [13 empty] | x | - НУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ
ЗАКАЗЧИК РЕЗЕРВУАРА
АДРЕС ЗАКАЗЧИКА
ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА
АДРЕС ПЛОЩАДКИ
|  | НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА | [15 empty] | КУБ.М
|  | ТИП РЕЗЕРВУАРА: |  |  |  |  | СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ БЕЗ ПОНТОНА
СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ С ПОНТОНОМ
С ПЛАВАЮЩЕЙ КРЫШЕЙ
|  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СТЕНКИ | [6 empty] | ММ ; |  | ВЫСОТА СТЕНКИ | [6 empty] | ММ
|  | КЛАСС ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЕЗЕРВУАРА : | [6 empty] | 1 КЛАСС |  |  |  |  | 2 КЛАСС |  |  |  | 3 КЛАСС
|  | СРОК СЛУЖБЫ РЕЗЕРВУАРА | [6 empty] | ЛЕТ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
1. | ХРАНИМЫЙ ПРОДУКТ
2. | ПЛОТНОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [15 empty] | Т / КУБ.М
3. | РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ НАЛИВА ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [15 empty] | ММ
4. | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА | [15 empty] | О С
5. | ВНУТРЕННЕЕ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ В РЕЗЕРВУАРЕ | [15 empty] | КПА
6. | ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ВАКУУМ В РЕЗЕРВУАРЕ | [15 empty] | КПА
7. | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА / РАЗДАЧИ ПРОДУКТА | [15 empty] | КУБ. М / ЧАС
8. | ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [15 empty] | ЦИКЛОВ В ГОД
9. | ТЕМПЕРАТУРА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫХ СУТОК С ОБЕСП. 0.98 ПО СНиП 23-01-99 | [15 empty] | О С
10. | СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА | [15 empty] | КПА
11. | ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА | [15 empty] | КПА
12. | СЕЙСМИЧНОСТЬ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА | [15 empty] | БАЛЛОВ
13. | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНКИ: |  |  |  | ДА, |  |  |  |  | ММ |  |  |  |  | НЕТ
14. | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ: |  |  |  | ДА, |  |  |  |  | ММ |  |  |  |  | НЕТ
КОНСТРУКТИВНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. | СТЕНКА : |  | х | РУЛОННАЯ | [8 empty] | ПОЛИСТОВАЯ
|  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [8 empty] | ДА, |  |  |  |  | ММ |  | НЕТ
2. | ДНИЩЕ : |  | х | РУЛОННОЕ | [7 empty] | ПОЛИСТОВОЕ
|  |  | УКЛОН : |  |  | НАРУЖУ | [5 empty] | ВНУТРЬ | [6 empty] | НЕТ
|  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [8 empty] | ДА, |  |  |  |  | ММ |  | НЕТ
3. | СТАЦИОНАРНАЯ КРЫША : |  |  | КОНИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА | [7 empty] | СФЕРИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА
|  |  |  | КОНИЧЕСКАЯ КАРКАСНАЯ | [7 empty] | СФЕРИЧЕСКАЯ КАРКАСНАЯ
|  |  |  | КОНИЧЕСКАЯ ЩИТОВАЯ | [7 empty] | СФЕРИЧЕСКАЯ ЩИТОВАЯ
|  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [8 empty] | ДА, |  |  |  |  | ММ |  | НЕТ
4. | ПЛАВАЮЩАЯ КРЫША : |  |  | ОДНОДЕЧНАЯ | [7 empty] | ДВУДЕЧНАЯ
|  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [8 empty] | ДА, |  |  |  |  | ММ |  | НЕТ
5. | ЛЕСТНИЦА : |  |  | КОЛЬЦЕВАЯ ( ВИНТОВАЯ) | [7 empty] | ШАХТНАЯ
6. | ПОНТОН : |  |  | РУЛОННЫЙ |  | ЩИТОВОЙ | [5 empty] | НА ПОПЛАВКАХ (АЛЮМИНИЕВЫЙ)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ :
ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ПОДПИСЬ, ДАТА

## Лист2
|  |  | БЛАНК ЗАКАЗА № | [7 empty] | (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ) |  |  |  | ЛИСТ 2 ИЗ 6
ЛЮКИ И ПАТРУБКИ
(МОГУТ БЫТЬ ЗАДАНЫ В ВИДЕ СПЕЦИФИКАЦИИ - СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ)
1. | ЛЮКИ - ЛАЗЫ В СТЕНКЕ : |  |  |  | ДУ 600 В ПЕРВОМ ПОЯСЕ СТЕНКИ | [7 empty] | ШТ.
[5 empty] | ДУ 800 В ПЕРВОМ ПОЯСЕ СТЕНКИ | [7 empty] | ШТ.
[5 empty] | 600 x 900 В ПЕРВОМ ПОЯСЕ СТЕНКИ | [7 empty] | ШТ.
[5 empty] | ДУ 600 В ТРЕТЬЕМ ПОЯСЕ СТЕНКИ | [7 empty] | ШТ.
2. | ПАТРУБКИ ПРИЕМА / РАЗДАЧИ :
| УСЛ. ПРОХОД (ММ) |  |  | УСЛ. ДАВЛ. (МПА) |  |  |  |  | ТИПА ''S'' |  |  |  | ТИПА ''D'' |  |  |  | ТИПА ''F''
|  | 100 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ. |  |  |  | ШТ.
|  | 150 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ. |  |  |  | ШТ.
|  | 200 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ. |  |  |  | ШТ.
|  | 250 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ. |  |  |  | ШТ.
|  | 400 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ. |  |  |  | ШТ.
|  | 600 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ. |  |  |  | ШТ.
|  | 700 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ. |  |  |  | ШТ.
3. | ПАТРУБКИ ЗАЧИСТКИ : | [5 empty] | ДУ 100 |  | ШТ. |  | ДУ 150 |  | ШТ. | ДУ 200 |  |  | ШТ.
4. | ЛЮКИ В КРЫШЕ : | [5 empty] | ДУ 500 |  | ШТ. |  | ДУ 600 |  | ШТ. | ДУ 1000 |  |  | ШТ.
5. | ПАТРУБКИ В КРЫШЕ :
| УСЛ. ПРОХОД (ММ) |  |  | УСЛ. ДАВЛ.(МПА) |  |  |  | МОНТАЖНЫЕ |  |  |  | ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
|  | 100 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 150 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 200 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 250 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 350 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 500 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
1. | МОЛНИЕПРИЕМНИКИ : | [8 empty] | ДА, ВЫСОТОЙ |  |  |  | ММ |  | ШТ. |  | НЕТ
2. | КРЕПЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ : | [8 empty] | ДА, | [5 empty] | ШТ. |  | НЕТ
3. | КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ : | [8 empty] | ДА, | ТИПА |  |  |  |  | ШТ. |  | НЕТ
4. | КРОНШТЕЙНЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОРОШЕНИЯ : | [8 empty] | ДА | [7 empty] | НЕТ
5. | КРОНШТЕЙН УРОВНЕМЕРА УДУ-10 : | [8 empty] | ДА | [7 empty] | НЕТ
6. | ЗУМПФ ЗАЧИСТКИ : | [8 empty] | ДА, ДЛЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ | [5 empty] | ММ |  | НЕТ
7. | ПРИДОННЫЙ ОЧИСТНОЙ ЛЮК : | [8 empty] | 600 x 600 |  |  |  | 900 x 1200 |  |  |  | НЕТ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ :
ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ПОДПИСЬ, ДАТА

## Лист3
|  |  | БЛАНК ЗАКАЗА № |  |  |  |  | (ПРИЛОЖЕНИЕ) |  |  |  | ЛИСТ 3 ИЗ 6
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ
№ |  | НАЗНАЧЕНИЕ |  | УСЛОВНЫЙ |  | УСЛОВ. | ТИП |  | РАСПОЛОЖЕНИЕ |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЯ
П/П |  |  |  | ПРОХОД, |  | ДАВЛ., | ПАТРУБКА |  | a О | А | В | С
|  |  |  | ММ |  | МПа | (''S'',''D'',''F'') |  |  | ММ | ММ | ММ
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЛЮКИ И ПАТРУБКИ В СТЕНКЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ЛЮКИ И ПАТРУБКИ В КРЫШЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ПРИМЕЧАНИЯ:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ :
ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ПОДПИСЬ, ДАТА

## Лист4
СОСТАВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  | ЛИСТ 4 ИЗ 6
КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ
|  | КДС-1500/150 | шт. | КДС-1500/200 |  | шт.
|  | КДС-1500/250 | шт. | КДС-1500/350 |  | шт.
|  | КДС-1500/500 | шт. | КДС-3000/250 |  | шт.
|  | КДС-3000/350 | шт. | КДС-3000/500 |  | шт.
|  | КДС-1500(3000) из нержавейки | шт. | Отражатель дисковый для КДС (ОТР ) |  | шт.
КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ
|  | КДМ-50 | шт. | КДМ-50М |  | шт.
|  | КДМ-200/50 | шт. | КДМ-200/100 |  | шт.
|  | КДМ-200/150 | шт. | КДМ-200/200 |  | шт.
|  | КДМ-200/250 | шт.
СОВМЕЩЕННЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
|  | СМДК-50 АА | шт. | СМДК-50 АА с ОП-50 АА Н |  | шт.
|  | СМДК-100 АА | шт. | СМДК-150 |  | шт.
|  | СМДК-200 | шт. | СМДК-250 |  | шт.
КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
|  | КПГ-100 | шт. | КПГ-150 |  | шт.
|  | КПГ-200 | шт. | КПГ-250 |  | шт.
|  | КПГ-350 | шт.
НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН МЕХАНИЧЕСКИЙ
|  | НДКМ-100 | шт. | НДКМ-150 |  | шт.
|  | НДКМ-200 | шт. | НДКМ-250 |  | шт.
КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА
|  | КДЗТ-50 | шт. | КДЗТ-100 |  | шт.
|  | КДЗТ-150 | шт.
КРАНЫ СИФОННЫЕ
|  | КС-50 | шт. | КС-80 |  | шт.
|  | КС-50 К с клин.задвижкой | шт. | КС-80 К с клин.задвижкой |  | шт.
|  | КС-80 СС | шт.
ПАТРУБОК ЗАМЕРНОГО ЛЮКА
|  | ПЗЛ-50 | шт. | ПЗЛ-150 |  | шт.
ЛЮКИ ЗАМЕРНЫЕ
|  | ЛЗ-80 | шт. | ЛЗ-150 |  | шт.
|  | Люк-лаз ЛЛ-600 | шт. | Люк-лаз ЛЛ-500 |  | шт.
|  | Люк световой ЛС-500 | шт. | Люк-лаз овальный ЛЛ-600х900 |  | шт.
МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ХЛОПУШКОЙ
|  | верхний МУВ-80 (для ХП-80) | шт. | верхний МУВ-250 (для ХП 150-250) |  | шт.
|  | верхний МУВ-400 для ХП -300,400 | шт. | боковой МУ-1(для ХП 80-250) |  | шт.
|  | Клапан донный с механизмом управ- | шт. | Клапан донный с механизмом управ- |  | шт.
|  | ления КМУ-80, 150 (с любым сечением) |  | ления КМУ-80,150 химкорозестойкий
|  | с электроприводом МУ-2 | шт. | Клапан - захлопка КЗ-150 |  | шт.

## Лист5
СОСТАВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | [7 empty] | ЛИСТ 5 ИЗ 6
ОГНЕВЫЕ ПРЕГРАДИТЕЛИ
|  | ОП-50АА |  | шт. | ОП-50АА Н |  |  |  | шт.
|  | ОП-80АА Н |  | шт. | ПОЖ-80 |  |  |  | шт.
|  | ОП-100АА |  | шт. | ОП-100ААН |  |  |  | шт.
|  | ОП-150ААН |  | шт. | ОП-200ААН |  |  |  | шт.
|  | ОП-250ААН |  | шт. | ОП-300 ААН |  |  |  | шт.
|  | ОП-350ААН |  | шт. | ОП-500ААН |  |  |  | шт.
ПАТРУБКИ ПРИЕМО-РАЗДАТОЧНЫЕ
|  | ППР-80 |  | шт. | ППР-100 |  |  |  | шт.
|  | ППР-150 |  | шт. | ППР-200 |  |  |  | шт.
|  | ППР-250 |  | шт. | ППР-300 |  |  |  | шт.
|  | ППР-350 |  | шт. | ППР-400 |  |  |  | шт.
|  | ППР-500 |  | шт. | ППР-600 |  |  |  | шт.
ПАТРУБКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
|  | ПВ-80 |  | шт. | ПВ-100 |  |  |  | шт.
|  | ПВ-150 |  | шт. | ПВ-200 |  |  |  | шт.
|  | ПВ-250 |  | шт. | ПВ-300 |  |  |  | шт.
|  | ПВ-350 |  | шт. | ПВ-400 |  |  |  | шт.
|  | ПВ-500 |  | шт. | ПВ-700 (1000) |  |  |  | шт.
ПРОБООТБОРНИК СЕКЦИОННЫЙ
|  | ПСР-3 или органного типа, ПСРП, СС |  | шт. | ПСР-4 или органного типа, ПСРП, СС |  |  |  | шт.
|  | ПСР-5 или органного типа, ПСРП, СС |  | шт. | ПСР-6 или органного типа, ПСРП, СС |  |  |  | шт.
|  | ПСР-7 или органного типа, ПСРП, СС |  | шт. | ПСР-9 или органного типа, ПСРП, СС |  |  |  | шт.
|  | ПСР-11 или органного типа, ПСРП, СС |  | шт. | ПСР-13 или органного типа, ПСРП, СС |  |  |  | шт.
|  | ПСР-15 или органного типа, ПСРП, СС |  | шт. | ПСР-17 или органного типа, ПСРП, СС |  |  |  | шт.
|  | ПСР-18 или органного типа, ПСРП, СС |  | шт.
ПРИЕМО-РАЗДАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО
|  |  | под элек. привод заказчика |  |  | с ручным приводом |  | с элек. приводом (AUMA)
|  | ПРУ-100 |  | шт. |  |  | шт. |  | шт.
|  | ПРУ-150 |  | шт. |  |  | шт. |  | шт.
|  | ПРУ-200 |  | шт. |  |  | шт. |  | шт.
|  | ПРУ-250 |  | шт. |  |  | шт. |  | шт.
|  | ПРУ-300 |  | шт. |  |  | шт. |  | шт.
|  | ПРУ-350 |  | шт. |  |  | шт. |  | шт.
|  | ПРУ-400 |  | шт. |  |  | шт. |  | шт.
|  | ПРУ-500 |  | шт. |  |  | шт. |  | шт.
|  | ПРУ-600 |  | шт. |  |  | шт. |  | шт.
|  | ПРУ-700 |  | шт. |  |  | шт. |  | шт.
|  | ПРУ-800-1200 |  | шт. |  |  | шт. |  | шт.
|  | ПРУ 100 - 1200 СС |  | шт. |  |  | шт. |  | шт.
|  | ПРУ 100-1200 с задвижкой |  | шт. |  |  | шт. |  | шт.
внутри резервуара

## Лист6
СОСТАВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  | ЛИСТ 6 ИЗ 6
ПЛАВАЮЩЕЕ ЗАБОРНОЕ УСТРОЙСТВО
|  | ПЗУ-80 (ТПП,ПУВ-80) | шт. | ПЗУ-100 (ТПП,ПУВ-100) |  | шт.
|  | ПЗУ-150 (ТПП,ПУВ-150) | шт. | ПЗУ-200 (ТПП, ПУВ-200) |  | шт.
|  | ПЗУ-250 (ТПП, ПУВ-250) | шт. | ПЗУ-350 (ТПП, ПУВ-350) |  | шт.
|  | ПЗУ-500 (ТПП, ПУВ-500) | шт.
ГЕНЕРАТОР ПЕНЫ СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ
|  | ГПСС-600 | шт. | ГПСС-2000 |  | шт.
ХЛОПУШКИ
|  | ХП-80 | шт. | ХП-100 |  | шт.
|  | ХП-150 | шт. | ХП-200 |  | шт.
|  | ХП-250 | шт. | ХП-300 |  | шт.
|  | ХП-400 | шт. | ХП-500 |  | шт.
|  | ХП-600 | шт. | с электроприводом ЭХ-700 |  | шт.
ШАРНИРЫ ЧУГУННЫЕ
|  | Шарнир чугунный ШЧ-150 | шт. | Шарнир чугунный ШЧ-250 |  | шт.
|  | Шарнир чугунный ШЧ-350 | шт. | Шарнир чугунный ШЧ-400 |  | шт.
|  | Шарнир чугунный ШЧ-500 | шт. | Шарнир алюминиевый ША 80-500 |  | шт.
ТРУБЫ ПОДЪЕМНЫЕ
|  | Труба подъемная ТП-150 | шт. | Труба подъемная ТП-250 |  | шт.
|  | Труба подъемная ТП-350 | шт. | Труба подъемная ТП-400 |  | шт.
|  | Блок роликовый БР | шт.
ПАТРУБОК ЗАЧИСТНОЙ
|  | ПЗ-80 | шт. | ПЗ-100 |  | шт.
|  | ПЗ-150 | шт. | ПЗ-200 |  | шт.
|  | ПЗ-250 | шт. | ПЗ-300 |  | шт.
ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ
|  | ПМ-50 | шт. | ПМ-80 |  | шт.
|  | ПМ-100 | шт. | ПМ-150 |  | шт.
|  | ПМ-200 | шт. | ПМ-250 |  | шт.
|  | ПМ-300 | шт. | ПМ-350 |  | шт.
|  | ПМ-500 | шт.